БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ИЛЕШ РАЙОНЫ ЭТӘЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 452278, Этәй ауылы, Пушкин урамы, 48 тел. (34762) 49-1-55 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИТЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 452278, с.Итеево, ул.Пушкина, 48 тел. (34762) 49-1-55

КАРАР                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03»  май  2012 й.                      № 16                        «03»  мая  2012 г.

Об утверждении Положения «Об обеспечении первичных мер пожарной  безопасности  в границах сельского поселения  Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район

Республики  Башкортостан »

В соответствии со ст.14 Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Федерального закона №69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной  безопасности », Правил пожарной  безопасности  в РФ ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ №313 от 18 июня 2003 г, Уставом сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики  Башкортостан  в целях обеспечения мероприятий направленных на исключение возможности возникновения пожаров  и  ограничения  их  последствий на территории сельского поселения Итеевский сельсовет  Постановляю:

1. Утвердить Положение «Об обеспечении первичных мер пожарной  безопасности  в границах сельского поселения Итеевский сельсовет, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава   сельского поселения                                  Р.А.Сарваров

Приложение к постановлению

администрации сельского поселения

Итеевский сельсовет

от  03 мая 2012  года № 16

Положение

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения

Итеевский сельсовет .

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6.10 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом сельского поселения Итеевский сельсовет и устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально–техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения  Итеевский сельсовет .

2.Основные направления деятельности по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности

2.1. Основными направлениями деятельности по вопросам обеспечения первичными мерами пожарной безопасности является:

а) организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности, направленное на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров в границах поселения;

б) разработка мер пожарной безопасности, обязательных для исполнения в границах поселения, разработку и принятие соответствующих муниципальных правовых актов;

в) определение порядка ведения противопожарной пропаганды и обучения  населения  и должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения исполнению первичных мер пожарной безопасности

г) информирование жителей о принятых решениях по проведению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения и их обеспечению;

д) содействие государственному пожарному надзору по учету пожаров и их последствий, возникших в границах поселения;

е) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения.

3.1.Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

3.1.1.Муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности.

3.1.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сельского поселения и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий пожарной безопасности в планы и программы развития территории сельского поселения Итеевский сельсовет , в том числе:

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

3.1.3.Создание, реорганизация и ликвидация подразделений добровольной пожарной охраны;

3.1.4.Установление порядка привлечения сил и средств, для тушения пожаров в границах сельского поселения  Итеевский сельсовет ;

3.1.5.Организация пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

3.1.6.Организация муниципального контроля соответствия жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности;

3.1.7.Привлечение граждан к выполнению социально-значимых работ по тушению пожаров в составе добровольной пожарной охраны;

3.1.8.Формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

3.1.9.Осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий с массовым пребыванием людей.

3.2.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения Итеевский сельсовет .

3.2.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения Итеевский сельсовет на эти цели, добровольных пожертвований организаций и физических лиц, иных, не запрещённых законодательством Российской Федерации источников.

3.2.2.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

3.2.3. Разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную безопасность;

3.2.4. Осуществление социального и материального стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами

3.2.5. За счёт средств бюджета сельского поселения Итеевский сельсовет осуществляются расходы связанные с:

а) реализацией вопросов местного значения и приведение к созданию и (или) увеличению муниципального имущества;

б) созданием, реорганизацией, ликвидацией и содержанием добровольной пожарной охраны;

в) проведением противопожарной пропаганды среди населения и первичным мер пожарной безопасности;

г) информирование населения о принятых администрацией сельского поселения  решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействием распространению пожарно-технических знаний;

д) формированием и размещением муниципальных заказов.

3.3.Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

3.3.1. содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

3.3.2. размещение муниципального заказа на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности.

3.4. Осуществление первичных мер пожарной безопасности, привлечения населения для тушения пожаров и деятельности в составе добровольной пожарной охраны может осуществляться в форме социально значимых работ.

4. Меры пожарной безопасности для сельского поселения Итеевский сельсовет

4.1. Требования к противопожарному состоянию сельского поселения Итеевский сельсовет :

4.1.1. Территория населённого пункта и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а так же участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

4.1.2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений;

4.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объездов или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

4.1.4. Территория населённого пункта и организаций должны иметь наружное освещение в тёмное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а так же подъездов к площадкам (пирсам) пожарных водоёмов, к входам здания, сооружения.

4.1.5. На территориях жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (ёмкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами

4.1.6. На территории населённого пункта и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

4.1.7. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать ёмкость (бочку) с водой и противопожарный инвентарь.

4.1.8. На территории сельского поселения должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а так же должен быть определён порядок вызова пожарной охраны.

4.1.9. Не разрешается переводить линии связи «01» в таксофонах на платное обслуживание

4.2. В части, касающейся противопожарного водоснабжения.

4.2.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены  и  очищаться, от снега  и  льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги  и  подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

При отключении участков водопроводной сети  и  гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны

4.2.2. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, пруды  и  т. п.) к ним могут быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей  и  забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к  водоисточникам  и  водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации.

4.2.4.На территории сельского поселения должен иметься запас воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

4.3 Обязанности  и  ответственность в области пожарной безопасности.

4.3.1.Граждане обязаны:

а) соблюдать правила пожарной безопасности;

б) иметь в помещениях  и  строениях, находящихся в их собственности (пользовании) первичные средства тушения пожаров  и  противопожарный инвентарь в соответствии с перечнем, утверждённым администрацией сельского поселения Итеевский сельсовет .

в) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

г) до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества  и  тушению пожаров;

д) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

е) выполнять предписания  и  иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

ж) предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования  и  проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых  и  иных помещений  и  строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной  безопасности   и  пресечения нарушений.

4.3.2. Ответственность за нарушение требований пожарной  безопасности  несут:

а) собственники имущества;

б) руководители органов местного самоуправления;

в) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

г) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной  безопасности;

д) должностные лица в пределах  их  компетенции.

4.3.3. Ответственность за нарушение требований пожарной  безопасности  для квартир, (комнат) в домах государственного, муниципального  и  ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъёмщиков или арендаторов.

Глава  сельского поселения                  			Р.А.Сарваров